## Slide 1: Neue Weststadt Esslingen - Klimaneutrales Stadtquartier
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Manfred Norbert Fisch
https://neue-weststadt.de/

## Slide 2
„Quarree100“ in Heide
Vermeidung der AbregelungEE, lokale Nutzung
20 Partner
„Stadtquartier 2050 –Herausforderungen gemeinsam lösen“in Stuttgart (Bürgerhospital) und Überlingen
Innovative Gebäudelösungen verknüpft mit Sozialverträglichkeit durch Quartiersapp
„Pfaff“ ehemaliges Werksgelände in Kaiserslautern
Energiewende im Quartier, Nutzung lokaler EE, denkmalgeschützten und neuen Gebäuden
9 Partner
„ES-West-P2G2P“ in Esslingen am Neckar
Klimaneutrales und energiewendedienliches Stadtquartier durch
sektorübergreifendes SmartGrid - 12 Partner
„ZED“ Null-Emissions-Quartier in Zwickau
Zukunftssicheres und bezahlbares elektrisch-thermisches Verbundsystem für Wohnungen
13 Partner
„ENaQ-Energetisches Nachbarschaftsquartier“ in Oldenburg
SektorkopplungStrom, Wärme und Elektromobilität
Förderinitiative „Energieeffiziente Stadt“ (2017 –2022)
Sechs Leuchtturmprojekte

## Slide 3: Klimaquartier – Neue Weststadt Esslingen
Keyfacts
12 ha, 101.500 m2BGF, 80% Wohnen (> 550 WE)
Projektzeitraum: 2017 – 2024
13 interdisziplinäre Partner (Stadt Esslingen, Wissenschafter, Immobilienentwicklung, Energieversorger, Investoren)
Förderrelevante Kosten (T€)
Chart: 
| Förderung | Eigenmittel
Verkauf | 13227 | 9614
Förderquote: 60%

## Slide 4
Neue Weststadt Esslingen
Einweihung Juni 2021, StS Andreas Feicht, BMWi
Was sind die Bausteine zur Klimaneutralität?

## Slide 5: Klimaquartier – Neue Weststadt Esslingen
Urbanes Quartier
Kompakte Gebäudeblöcke
Gebäudehülle EH 55
1

## Slide 6: Klimaquartier – Neue Weststadt Esslingen
2
Maximale Solarisierung
Flachdächer sind nicht optimal!
Erneuerbare Stromproduktion - installierte PV: 1.440 kWp

## Slide 7: Klimaquartier – Neue Weststadt Esslingen
< 1 t CO2
pro Person / Jahr
Gebäude
+ Mobilität
3
Dekarbonisierte Wärme- und Stromversorgung
Abwärme Elektrolyse
Biogas BHKW
Nutzbare Abwärme: 600 MWh/a (Rund die Hälfte des Wärmebedarfs der angeschlossenen Gebäude)

## Slide 8: Wasserstoff in der Stadt – warum?
Überschuss
lokaler PV Strom
Erneuerbarer Strom
Wärme
Stromnetz
H2
Speicherung erneuerbarer Strom
Sektorenkopplung
Elektrolyse
η = 80 - 85 %
Stadtquartier
Stromspeicher
Abwärmepotenzial im Jahr 2050 (60 bis 80 GWel): ca. 120 TWh/a
(entspricht etwa dem heutigem Fernwärmeaufkommen)
Mobilität
(Schwerlast)
Industrie
Gasnetz

## Slide 9: Energiezentrale - Wasserstoff-Produktionsraum
H2- Elektrolyse – 2 x 500 kWel
max. 400 kgH2 pro Tag
Probebetrieb seit November 2021

## Slide 10: Klimaquartier – Neue Weststadt Esslingen H2-Verwertung
Gasnetzeinspeisung (bereits realisiert) (kurzfristig)
Pliensauvorstadt: Cellcentric + Trailerbefüllung (optional mittelfristig)
Ggf. Gebäude Klimaquartier ll (mittelfristig)
H2-Pipeline (H2Genesis) (langfristig)
H2
H2
H2
H2

## Slide 11: H2 Verwertung Gasnetzeinspeisung
Straßensperrung
Aufbruch
Verlegung im Sandbett
180 m
Edelstahl DN 40
11,5 bar
Versiegelung
GDR-Anlage
H2- Einspeisung
Warnstreifen
Sandbett Schüttung

## Slide 12
Gestehungspreis - „grüner Wasserstoff“
Strombezugspreise
GHE, Elektrolyse
Stromgestehungskosten
PV-Großanlagen
H2- Preis
6 – 8 €/kg

## Slide 13: Klimaquartier – Neue Weststadt Esslingen THG Emissionen im Lebenszyklus
Basis (Gasnetzeinspeisung)
Energiewendedienlicher Strombezug Ely
H2 Verwertung Industrie
H2 Verwertung Mobilität
CO2Herstellung („CO2A“): 690 kg/m²NRF
CO2Betrieb
(„CO2B“)

## Slide 14
Ist das Konzept skalierbar?
Übertragbar auf andere Quartiere?

## Slide 15: Skalierbarkeit und Übertragbarkeit P2G & P2H
Machbarkeits- Analysen an sechs Standorten in Baden-Württemberg
Kommunen
Stakeholder
EVU
Industrie
2022 – 2024

## Slide 16
https://neue-weststadt.de/
Machen statt reden!
Klimaquartier Neue Weststadt Esslingen